ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

25.10.2023 № 77

(принято на девятой сессии

Собрания депутатов седьмого созыва)

- О готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства Великолукского района к работе в зимних условиях 2023-2024 годов

Заслушав и обсудив информацию о готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства Великолукского района к работе в зимних условиях 2023-2024 годов,

Собрание депутатов Великолукского района

РЕШИЛО:

Принять к сведению информацию о готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства Великолукского района к работе в зимних условиях 2023-2024 годов.

Председатель Собрания

депутатов района								В.В.Спиридонов

Глава района								А.Г.Кузьмин

Информация о готовности предприятий

жилищно-коммунального хозяйства Великолукского района

к работе в зимних условиях 2023-2024 годов

В целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства района и объектов социальной сферы к отопительному периоду 2023-2024 гг. Администрацией района издано постановление от 07.04.2023 года № 491 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Великолукского района к работе в отопительном периоде 2023-2024 годов».

При составлении плана подготовки к зиме в первую очередь был предусмотрен ремонт котельных, теплотрасс, а также устранение недостатков в системах отопления и горячего водоснабжения, выявленных в истекшем отопительном сезоне. Также важной работой, обеспечивающей нормальную эксплуатацию зданий в зимний период, является проверка регулировочной и запорной арматуры в системах.  Кроме того в плане мероприятий  были включены замечания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий МУП «Райэнергоремонт» необходимо было подготовить 16 котельных и 9,9 км магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

В рамках подготовки к работе в зимних условиях согласно плану, выполнены следующие мероприятия:

- диагностирование насосов, при обнаружении неисправностей произведен их ремонт и замена запасных частей;

- обследование и очистка дымоходов от сажи и посторонних предметов;

-  уборка топливных площадок; замена манометров;

- гидравлические испытания и визуальный контроль состояния котлов и при необходимости их ремонт;

- гидравлическое испытание теплотрассы;

- чистка и ремонт котлов;

- чистка, промывка теплообменников отопления и горячего водоснабжения;

- обкос территорий котельных;

- проверка и регулировка предохранительных клапанов, установленных на трубопроводах в котельной;

- ревизия вентиляторов и дымососов и при необходимости их ремонт, замена.

На котельных в д.Кислово, п.Дорожный и д.Золотково проведена чистка и промывка баков-аккумулятора.

На газовых котельных (д.Переслегино, д. Золотково и д. Кислово) проведена поверка сигнализатора загазованности.

В д.Переслегино и д.Булынино выполнены работы по замене подземной части трубопровода отопления.

В д. Кислово выполнены работы по замене подземной части трубопровода горячего водоснабжения и отопления.

Выполнены работы по капитальному ремонту кровли котельной №8 в п.Дорожный (200 м2) и котельной №12 в д.Мандусово (120 м2);

В котельной п. Дорожный проведена замена двух дымососов, так же заменены 3 насоса на более энергоэффективные.

В котельной д. Кислово проведен ремонт газового регулятора, проведена чистка фильтров, произведена замена газового клапана. Специализированной организацией произведена замена электрического счетчика.

В котельной д. Золотково проведено техническое обслуживание и поверка средств измерения (счетчика газа ротационный, корректор объема газа, комплекс для измерения количества газа);

На котельной ул.Мелиораторов выполнены работы по замене электрического шкафа вместе с прибором учета. Продолжается замена утепления теплотрассы.

Проведена инструментальная проверка сопротивления заземляющего контура дымовых труб всех котельных; проведены периодические испытания и измерения параметров электрооборудования котельных.

Между МУП «Райэнергоремонт» и АО «Газпром газораспределение Псков» заключен договор на оказание услуг по выполнению работ: приборное обследование газопровода, расположенного по адресу: Псковская область, Великолукский район, д. Кислово, длинной 468,65 м.п.

Специализированной организацией проведены следующие виды работ:

режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт водогрейных котлов;

техническое диагностирование водогрейных котлов;

техническое освидетельствование металлических дымовых труб; техническое освидетельствование зданий котельных;

техническое диагностирование бака аккумулятора;

техническое обследование резервуара жидкого топлива котельной д. Золотково;

режимная наладка установок ХВО с составление режимных карт.

Не смотря на всю сложность финансового положения ресурсоснабжающей организации, на сегодняшний день весь комплекс ремонтно-восстановительных работ по подготовке технологического оборудования и тепловых сетей, а также котельных к началу отопительного периода, предусмотренных планом мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, выполнен в полном объеме.

Проверка готовности к отопительному сезону проводилась образованной комиссией в соответствии с постановлением Администрации района от 10.04.2023 года № 493 «О создании комиссии и утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Великолукский район».

ООО «Управляющая организация» проведена подготовка потребителей (многоквартирных домов) к приему тепловой энергии.

В целях подготовки к новому отопительному периоду проведена работа по промывке и опрессовке внутридомовых сетей теплоснабжения.

Силами ООО «Управляющая организация» выполнен необходимый комплекс ремонтных работ:

- утепление фасада- многоквартирных жилых домов № 7 и 8 в д. Переслегино, д. № 8 в п.Дорожный и д. № 1 в д. Кислово;

- отремонтирована кровля д. № 5, 18, 19 и 21 д. Переслегино и д. № 6 и 9 в п.Дорожный;

- произведен ремонт балконов д. №8, 14, 15 д. Переслегино, д. № 22 п.Дубрава-1;

- отмостка, крыльцо в количество трех шт. д. № 16 в д. Переслегино;

- замена задвижек д. № 1 в д. Золотково;

- отремонтированы межпанельные швы д.7 и д.8 в д. Переслегино, д.№ 1 д. Кислово, д. № 2 д. Майкино;

- произведена промывка центральных канализационных выходов в  п.Дорожный - д.6,6а,7,8,9, п.Дубрава - д.4,22,24,3, Золотково - д.1 ул.Луговая - д.5

- произведена замена внутридомовых сетей - стояки ХВС – в д. Переслегино д.№ 7,8, п. Дубрава-1 д. № 22,24 и д.Майкино д. № 1.

На основании Постановления Администрации Великолукского района отопительный сезон 2023-2024 гг. в муниципальном образовании «Великолукский район» начат с 05.10.2023 года. На сегодняшний день все котельные работают в штатном режиме.